COMUNICAT DE PRESĂ
Instituția Prefectului Județul Botoșani
Botoșani, 21 august 2026

Rezultatele buletinelor de analiză pentru cele 8 bazine ale Complexului Cornișa

Vă comunicăm, în continuare, rezultatele consemnate în buletinele de analiză transmise oficial de Direcția de Sănătate Publică Botoșani (adresa nr. 9580/20.08.2026), pentru probele de apă prelevate la data de 12.08.2026 din cele 8 bazine ale Complexului Cornișa:

Buletin de analiză nr. 101272 — Piscina exterioară adulți
Recoltare: 12.08.2026, ora 12:40

	Parametru
	Rezultat
	Valoare admisă (CMA)

	Număr de colonii la 37°C
	0 /ml
	< 200 ufc/ml

	Bacterii coliforme
	0 ufc/100 ml
	< 10 ufc/100 ml

	E.coli
	0 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	Enterococi intestinali
	0 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	Pseudomonas aeruginosa
	0 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	pH
	7,52
	7,2 - 7,8

	Clor rezidual liber
	2,23 mg/l
	0,5 - 1,5 mg/l

	Clor rezidual legat
	0,24 mg/l
	-

	Clor rezidual total
	2,47 mg/l
	-



Buletin de analiză nr. 101279 — Bazin hidromasaj interior
Recoltare: 12.08.2026, ora 13:20

	Parametru
	Rezultat
	Valoare admisă (CMA)

	Număr de colonii la 37°C
	286 /ml
	< 200 ufc/ml

	Bacterii coliforme
	1000 ufc/100 ml
	< 10 ufc/100 ml

	E.coli
	32 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	Enterococi intestinali
	15 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	Pseudomonas aeruginosa
	80 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	pH
	7,52
	7,2 - 7,8

	Clor rezidual liber
	0,01 mg/l
	0,5 - 1 mg/l

	Clor rezidual legat
	0,02 mg/l
	-

	Clor rezidual total
	0,03 mg/l
	-



Buletin de analiză nr. 101278 — Bazin jacuzzi (interior)
Recoltare: 12.08.2026, ora 13:15

	Parametru
	Rezultat
	Valoare admisă (CMA)

	Număr de colonii la 37°C
	260 /ml
	< 200 ufc/ml

	Bacterii coliforme
	1700 ufc/100 ml
	< 10 ufc/100 ml

	E.coli
	20 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	Enterococi intestinali
	18 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	Pseudomonas aeruginosa
	80 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	pH
	7,25
	7,2 - 7,8

	Clor rezidual liber
	0,01 mg/l
	0,5 - 1 mg/l

	Clor rezidual legat
	0,00 mg/l
	-

	Clor rezidual total
	0,01 mg/l
	-



Buletin de analiză nr. 101277 — Bazin contra curent (interior)
Recoltare: 12.08.2026, ora 13:10

	Parametru
	Rezultat
	Valoare admisă (CMA)

	Număr de colonii la 37°C
	0 /ml
	< 200 ufc/ml

	Bacterii coliforme
	0 ufc/100 ml
	< 10 ufc/100 ml

	E.coli
	0 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	Enterococi intestinali
	0 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	Pseudomonas aeruginosa
	0 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	pH
	7,27
	7,2 - 7,8

	Clor rezidual liber
	1,48 mg/l
	0,5 - 1 mg/l

	Clor rezidual legat
	1,18 mg/l
	-

	Clor rezidual total
	2,66 mg/l
	-



Buletin de analiză nr. 101276 — Piscina interioară copii
Recoltare: 12.08.2026, ora 13:00

	Parametru
	Rezultat
	Valoare admisă (CMA)

	Număr de colonii la 37°C
	260 /ml
	< 200 ufc/ml

	Bacterii coliforme
	2400 ufc/100 ml
	< 10 ufc/100 ml

	E.coli
	78 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	Enterococi intestinali
	6 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	Pseudomonas aeruginosa
	74 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	pH
	7,25
	7,2 - 7,8

	Clor rezidual liber
	0,06 mg/l
	0,5 - 1,5 mg/l

	Clor rezidual legat
	0,21 mg/l
	-

	Clor rezidual total
	0,27 mg/l
	-



Buletin de analiză nr. 101275 — Piscina interioară adulți
Recoltare: 12.08.2026, ora 12:55

	Parametru
	Rezultat
	Valoare admisă (CMA)

	Număr de colonii la 37°C
	60 /ml
	< 200 ufc/ml

	Bacterii coliforme
	0 ufc/100 ml
	< 10 ufc/100 ml

	E.coli
	0 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	Enterococi intestinali
	0 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	Pseudomonas aeruginosa
	0 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	pH
	7,57
	7,2 - 7,8

	Clor rezidual liber
	0,11 mg/l
	0,5 - 1,5 mg/l

	Clor rezidual legat
	0,30 mg/l
	-

	Clor rezidual total
	0,41 mg/l
	-



Buletin de analiză nr. 101274 — Bazin aterizare tobogane
Recoltare: 12.08.2026, ora 12:50

	Parametru
	Rezultat
	Valoare admisă (CMA)

	Număr de colonii la 37°C
	210 /ml
	< 200 ufc/ml

	Bacterii coliforme
	0 ufc/100 ml
	< 10 ufc/100 ml

	E.coli
	0 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	Enterococi intestinali
	11 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	Pseudomonas aeruginosa
	69 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	pH
	8,17
	7,2 - 7,8

	Clor rezidual liber
	0,01 mg/l
	0,5 - 1,5 mg/l

	Clor rezidual legat
	0,05 mg/l
	-

	Clor rezidual total
	0,06 mg/l
	-



Buletin de analiză nr. 101273 — Piscina exterioară copii
Recoltare: 12.08.2026, ora 12:45

	Parametru
	Rezultat
	Valoare admisă (CMA)

	Număr de colonii la 37°C
	0 /ml
	< 200 ufc/ml

	Bacterii coliforme
	0 ufc/100 ml
	< 10 ufc/100 ml

	E.coli
	0 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	Enterococi intestinali
	0 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	Pseudomonas aeruginosa
	0 ufc/100 ml
	0 ufc/100 ml

	pH
	7,39
	7,2 - 7,8

	Clor rezidual liber
	4,20 mg/l
	0,5 - 1,5 mg/l

	Clor rezidual legat
	0,67 mg/l
	-

	Clor rezidual total
	4,85 mg/l
	-



