COMUNICAT DE PRESĂ

Instituția Prefectului Județul Botoșani

Botoșani, 21 august 2026

Rezultatele buletinelor de analiză pentru cele 8 bazine ale Complexului Cornișa

Vă comunicăm, în continuare, rezultatele consemnate în buletinele de analiză transmise oficial de Direcția de Sănătate Publică Botoșani (adresa nr. 9580/20.08.2026), pentru probele de apă prelevate la data de 12.08.2026 din cele 8 bazine ale Complexului Cornișa:

Buletin de analiză nr. 101272 — Piscina exterioară adulți

Recoltare: 12.08.2026, ora 12:40

| Parametru | Rezultat | Valoare admisă (CMA) |
| --- | --- | --- |
| Număr de colonii la 37°C | 0 /ml | < 200 ufc/ml |
| Bacterii coliforme | 0 ufc/100 ml | < 10 ufc/100 ml |
| E.coli | 0 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| Enterococi intestinali | 0 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| pH | 7,52 | 7,2 - 7,8 |
| Clor rezidual liber | 2,23 mg/l | 0,5 - 1,5 mg/l |
| Clor rezidual legat | 0,24 mg/l | - |
| Clor rezidual total | 2,47 mg/l | - |

Buletin de analiză nr. 101279 — Bazin hidromasaj interior

Recoltare: 12.08.2026, ora 13:20

| Parametru | Rezultat | Valoare admisă (CMA) |
| --- | --- | --- |
| Număr de colonii la 37°C | 286 /ml | < 200 ufc/ml |
| Bacterii coliforme | 1000 ufc/100 ml | < 10 ufc/100 ml |
| E.coli | 32 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| Enterococi intestinali | 15 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 80 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| pH | 7,52 | 7,2 - 7,8 |
| Clor rezidual liber | 0,01 mg/l | 0,5 - 1 mg/l |
| Clor rezidual legat | 0,02 mg/l | - |
| Clor rezidual total | 0,03 mg/l | - |

Buletin de analiză nr. 101278 — Bazin jacuzzi (interior)

Recoltare: 12.08.2026, ora 13:15

| Parametru | Rezultat | Valoare admisă (CMA) |
| --- | --- | --- |
| Număr de colonii la 37°C | 260 /ml | < 200 ufc/ml |
| Bacterii coliforme | 1700 ufc/100 ml | < 10 ufc/100 ml |
| E.coli | 20 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| Enterococi intestinali | 18 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 80 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| pH | 7,25 | 7,2 - 7,8 |
| Clor rezidual liber | 0,01 mg/l | 0,5 - 1 mg/l |
| Clor rezidual legat | 0,00 mg/l | - |
| Clor rezidual total | 0,01 mg/l | - |

Buletin de analiză nr. 101277 — Bazin contra curent (interior)

Recoltare: 12.08.2026, ora 13:10

| Parametru | Rezultat | Valoare admisă (CMA) |
| --- | --- | --- |
| Număr de colonii la 37°C | 0 /ml | < 200 ufc/ml |
| Bacterii coliforme | 0 ufc/100 ml | < 10 ufc/100 ml |
| E.coli | 0 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| Enterococi intestinali | 0 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| pH | 7,27 | 7,2 - 7,8 |
| Clor rezidual liber | 1,48 mg/l | 0,5 - 1 mg/l |
| Clor rezidual legat | 1,18 mg/l | - |
| Clor rezidual total | 2,66 mg/l | - |

Buletin de analiză nr. 101276 — Piscina interioară copii

Recoltare: 12.08.2026, ora 13:00

| Parametru | Rezultat | Valoare admisă (CMA) |
| --- | --- | --- |
| Număr de colonii la 37°C | 260 /ml | < 200 ufc/ml |
| Bacterii coliforme | 2400 ufc/100 ml | < 10 ufc/100 ml |
| E.coli | 78 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| Enterococi intestinali | 6 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 74 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| pH | 7,25 | 7,2 - 7,8 |
| Clor rezidual liber | 0,06 mg/l | 0,5 - 1,5 mg/l |
| Clor rezidual legat | 0,21 mg/l | - |
| Clor rezidual total | 0,27 mg/l | - |

Buletin de analiză nr. 101275 — Piscina interioară adulți

Recoltare: 12.08.2026, ora 12:55

| Parametru | Rezultat | Valoare admisă (CMA) |
| --- | --- | --- |
| Număr de colonii la 37°C | 60 /ml | < 200 ufc/ml |
| Bacterii coliforme | 0 ufc/100 ml | < 10 ufc/100 ml |
| E.coli | 0 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| Enterococi intestinali | 0 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| pH | 7,57 | 7,2 - 7,8 |
| Clor rezidual liber | 0,11 mg/l | 0,5 - 1,5 mg/l |
| Clor rezidual legat | 0,30 mg/l | - |
| Clor rezidual total | 0,41 mg/l | - |

Buletin de analiză nr. 101274 — Bazin aterizare tobogane

Recoltare: 12.08.2026, ora 12:50

| Parametru | Rezultat | Valoare admisă (CMA) |
| --- | --- | --- |
| Număr de colonii la 37°C | 210 /ml | < 200 ufc/ml |
| Bacterii coliforme | 0 ufc/100 ml | < 10 ufc/100 ml |
| E.coli | 0 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| Enterococi intestinali | 11 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 69 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| pH | 8,17 | 7,2 - 7,8 |
| Clor rezidual liber | 0,01 mg/l | 0,5 - 1,5 mg/l |
| Clor rezidual legat | 0,05 mg/l | - |
| Clor rezidual total | 0,06 mg/l | - |

Buletin de analiză nr. 101273 — Piscina exterioară copii

Recoltare: 12.08.2026, ora 12:45

| Parametru | Rezultat | Valoare admisă (CMA) |
| --- | --- | --- |
| Număr de colonii la 37°C | 0 /ml | < 200 ufc/ml |
| Bacterii coliforme | 0 ufc/100 ml | < 10 ufc/100 ml |
| E.coli | 0 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| Enterococi intestinali | 0 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| pH | 7,39 | 7,2 - 7,8 |
| Clor rezidual liber | 4,20 mg/l | 0,5 - 1,5 mg/l |
| Clor rezidual legat | 0,67 mg/l | - |
| Clor rezidual total | 4,85 mg/l | - |